## КТПНУ
Опросной лист для заказа КТПНУ
Тип подстанции и количество |  | Двухтрансформаторная проходная (2КТПНУ П)
Двухтрансформаторная тупиковая (2КТПНУ Т)
Двухтрансформаторная тупиковая с прямым вводом (2КТПНУ Т с с прямым вводом)
Однотрансформаторная проходная (КТПНУ П)
Однотрансформаторная тупиковая с выключателем нагрузки (КТПНУ Т)
Однотрансформаторная тупиковая с прямым вводом: (КТПНУ Т с прямым вводом малогабаритная)
Однотрансформаторная столбовая (КТПНУ С)
Однотрансформаторная мачтовая (КТПНУ М)
Вариант исполнения подстанции |  | Киоск в металлическом корпусе
Утепленная «сэндвич»
Бетонный корпус
Высоковольтный ввод |  | (В-воздух; К-кабель)
Низковольтный вывод |  | (В-воздух; К-кабель)
Цвет подстанции,RAL (типовой Корпус RAL7040, Двери RAL5005) |  | Корпус |  |  | Двери
Мощность, тип, производитель силового трансформатора и количество
Подключение силового трансформатора |  | кабель |  | шина Al |  |  | шина Cu
Распределительное устройство высокого напряжения (УВН)
Наличие РЛНД (да / нет) |  | да |  | нет
Кронштейн для установки РЛНД (да / нет) |  | да |  | нет
Номинальное рабочее напряжение |  | 6 |  |  | 10
Наличие разрядников РВО (ОПН) |  | да |  | нет |  | тип
Назначение присоединения | Тип ячейки, схема | Кол-во | Тип коммутационного аппарата
|  |  | Вакуумный выкл. |  | ВНА | ВНР |  | РВЗ
Ввод
Трансформатор
Отходящая
Секционная
Наличие АВР или Секционирования (для 2КТПНУ) |  | АВР |  |  | Секционирование
Коридор обслуживания по УВН (да / нет)
Общее количество камер
Торцевых панелей
Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН)
Вводное устройство |  | Рубильник/Разъединитель, тип |  |  | Выключатель автоматический, тип
Наличие ОПН |  | да |  |  | нет
Счетчик учета электроэнергии на вводе, тип
Счетчик учета электроэнергии на отходящих линиях, тип
Приборы контроля: 1 вольтметр, 3 амперметра
Трансформатор (ы) тока на учет. номинал/класс точности
Трансформатор (ы) тока на амперметр (ы)
Тип коммутационного аппарата на отходящих линиях |  | Рубильник с предохранителями |  |  | Выключатель автоматический
Количество фидеров отходящих линий по токам, Iном*кол-во
Наличие фидера уличного освещения | (да / нет) | да |  |  | нет
Исполнение уличного освещения |  | ручное |  | автоматическое (фотореле)
Счетчик на уличное освещение (да / нет)
Наличие АВР или Секционирования для 2КТПНУ(да / нет) |  | АВР |  |  |  | Секционирование
Коридор обслуживания по РУНН | (да / нет)
Наличие пожарно-охранной сигнализации (ПОС) | (да / нет)
Наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) | (да / нет)
Наличие первичных средств пожаротушения | (да / нет)
Наличие маслосборной ванны | (да / нет)
Дополнительные требования
Наименование и адрес | Заказчика
Объекта
Контактное лицо
Приложение